【产品参数】

- 可以给出明确的阴性或阳性ADHD诊断。

- 对听觉和视觉ADHD进行区分，分别进行评估。

- 从走神（不注意）或疏漏、多动（冲动抑制困难）或错误、反应时及反应时标准三个方面评估注意力及冲动控制过程。

- 检测过程中自动记录七种常用指标，智能区分注意缺陷和冲动控制障碍两种分型，并分析检测全程中被试注意力保持能力以及在疲劳状态下的各指标是否在正常范围内。可以检出如抑郁、焦虑、学习障碍以及行为障碍所隐藏的ADHD。

- 使用高频和低频靶刺激条件设置，可随意控制调整刺激呈现间隔的时间设置和标准化的外置反应记录键盒，使得T.O.V.A.测试反应时的误差缩小到1ms，提高软件测试准确性。

- 自动计算各参数的标准分和Z值，并且按测试时间的1/4区，半区和全区分别统计。

- 可以智能生成治疗或者训练建议。

- 可以对比分析最多5次药品或剂量的药效，并分析出最合理的药物剂量。

- 软件支持数据导出，立即生成详细的分析报告，易于阅读以及打印报告。

- 能根据来访者的检测结果，提供针对性较强的干预计划。

- 采用标准化的电脑游戏般的形式，极大的简化了操作步骤，同时也有效地规避了联系效应。

- 测验范围广泛（视觉6-80岁，听觉6-19岁），有不同年龄段的诊断标准，易于使用。

- 减少语言和文化的影响（图片并非文字）。

【主要特点】

- 标准化的电脑游戏般的形式，易于操作。

- 立即生成详细的分析报告，易于阅读。

- 测验范围广泛（视觉6-80岁，听觉6-19岁），有不同年龄段的诊断标准，易于使用。

- 减少语言和文化的影响（图片并非文字）。

【效度检查标准】

抢答反应、错误后反应、具体单个反应列表、刺激固定间隔时间（秒）、非字母数字刺激、视觉刺激持续时间（毫秒）、听觉刺激持续时间（毫秒）、行为干预报告