湖州市南浔区中医院自行采购

采

购

文

件

项目编号：HZSNXQZYY202403-2

项目名称：

2023年  3月 16 日

目    录

- 项目总体要求

- 投标文件的编制

- 评标

- 评审内容及标准

- 技术商务要求

- 部分文件格式模板

- 第一章、 项目总体要求

湖州市南浔区中医院就 儿童健康管理平台和注意力变量检测 项目进行自行采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.项目编号：HZSNXQZYY

二. 采购方式： 自行采购

三.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童健康管理平台 | 1 | 项 | 7 |  |  |
| 2 | 注意力变量检测 | 1 | 项 | 7 |  |  |

四.供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn)公布为准

4、符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格。

▲5、投标人的特定条件：本项目不接受联合体投标，拒绝转包和分包。

五.开标时间、地点、方式：

1、时间：2024年3月 22 日上午10:00

2、地点：湖州市南浔区中医院行政4楼

3、方式：采用线下提交采购文件和线下二次报价方式，采购文件（加盖公章）请于2023年3月 22 日上午10:00前送到后勤保障中心，逾期视为投标无效。二次报价现场报价。

六．采购人名称：湖州市南浔区中医院

地址：湖州市南浔区向阳路166号

联系人：黄秀芳

联系电话：0572-3019635

监督投诉电话：0572-3912179

- 第二章、投标文件的编制

1.报价部分：

（1）投标报价明细表（格式见第六章）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

2.资格证明部分：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

（5）投标声明书（格式见第六章）；

（6）参加自行采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写；

3.商务技术部分

（1）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（2）投标人情况介绍；

（3）采购需求响应表（格式见第六章）；

（4）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（5）投标人建议的实施方案；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；

- 第三章、评标

1.评标小组

评标小组由分管领导、后勤保障中心主任及随机抽取（或邀请）的院内评标专家组成员组成，成员人数应当为三人及以上单数。

2.评标方式

本项目采用综合评分法评标，评标的依据为招标要求和投标文件。

3.澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 第四章、评审内容及标准

- 商务技术部分（ 70分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格）。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留一位小数，第二位四舍五入）。

| 评分项目 | 分值 | 评分要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术分（49分） | 32分 | 磋商响应与采购需求的符合性评价（32分） （1）磋商（技术需求）响应完全符合采购要求的此项得满分； （2）允许偏离的一般指标要求低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分； （3）加注“★”的重要技术指标要求低于采购需求（负偏离）的（如有），每项扣4分。 证明材料：有效的技术响应表、技术证明材料。 备注：本项分值扣至不足0分的视为未实质性响应采购要求，做无效标处理。 |
|  | 5分 | 根据产品配套的合理性、功能的实现性、产品的总体质量性能进行打分（0-5分） 配套合理、功能齐全、技术性能先进、充分满足采购需求且优化的得5分；配套较合理、功能较齐全、技术性能较先进、基本满足使用要求得3分；配套及功能都存在不足且技术性能较一般的得1分；配套及功能存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。 |
|  | 6分 | 技术服务、技术培训（6分） 操作应用培训（0-6分）：投标人负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，方案完整、考虑充分、安排有效的得6分，方案合理安排一般得4分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分。 |
|  | 6分 | 供货安装调试、验收的方案和措施（6分） （1）供货安装调试方案（0-3分）：包括人员的安排、时间进度的规划，对产品的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案完整、考虑充分、措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分。 （2）验收方案（0-3分）：提供验收需要采购人配合的内容的的1分，不提供不得分；验收的方案及应急措施考虑充分措施有效得2分，方案合理措施一般得1分，无方案得0分。 |
| 商务、资信及其他分（21分） | 3分 | 权威认证（3分） 供应商或产品通过ISO9001质量管理体系认证、ISO1400环境管理系列标准、ISO13485医疗器械质量管理体系认证，凭有效的认证证书复印件每项得1分，最高得3分。 |
|  | 3分 | 成功案例（3分） 磋商产品（同型号）近三年（2020年12月1日起至本项目截标时间止）的销售业绩，每一例业绩得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得3分。 |
|  | 3分 | 质保期（3分） 供应商承诺的产品整体质保时间满足采购要求的前提下，每增加1年得1分，最多得3分。增加的时间不足1年的部分不计分。 |
|  | 4分 | 其他商务内容响应情况（4分） （1）其他商务内容（如供货期限、使用培训、质量控制等）完全符合采购要求的此项得满分； （2）低于采购需求（负偏离）的（含质保期），每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 8分 | 售后服务方案及备品配件优惠幅度（8分） （1）售后服务方案（0-4分）：响应时间短，解决方案充分得4分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分，无解决方案得0分； （2）售后服务团队人员方案（0-4分） 评委根据投标人提供的团队人员的人员构成、分工与项目的匹配程度综合评分。人员配备充足售后服务能力能完全满足项目情况得4分，人员配备和售后服务能力一般得2分，人员配备不足售后服务能力无法满足要求得1分，无人员配备得0分。 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（参照价）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 价格(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

第五章、  技术商务要求

标项1：心理健康服务平台

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就诊人登录方式 | 就诊人登录使用手机版小程序登录。 |  |
| 2 | 医生登录方式 | 医生管理端采用用户名和密码登录电脑方式。 |  |
| 3 | 医生业务管理系统 | 采用可视化、模块化页面设计，可要求进行调整 |  |
| 4 | 就诊人管理模块 | 支持就诊人建档录入身份信息如姓名、联系方式、性别、学历、就诊卡号、身份证号、职业等。支持输入就诊人姓名/就诊卡号/身份证号等方式快速检索就诊人信息。 |  |
| 5 | 测评开单模块 | 规划医生先选择就诊人，后选择量表的业务逻辑。支持多种查找选择量表方式。根据采购人实际需要可支持在开单页面汇聚显示医生所选择的量表，并可对选择的量表取消操作。具有医生开单记录功能，根据采购人实际需要，可支持检索、按日期区间查找开单记录。 |  |
| 6 | 报告结果模块 | 就诊人量表测评结果及测评报告的综合查询模块。软件支持测评结果、测评报告自动生成，医生可对测评结果中的“指导意见”、测评报告中的“评估意见”进行重新编辑改动。测评结果和测评报告采用“两级审核”机制，即：测评结果单和测评报告单中体现测评医生签字及审核医生签字。 |  |
| 7 | 就诊人测评 | 支持就诊人用手机设备进行测评。支持就诊人“不间断测评”，即：多量表测评时，就诊人在完成一份量表以后，软件自动推荐进入下一份量表测评页面。软件支持就诊人答题过程中出现不适宜继续答题情形时，可退出软件，休息过后登录软件可接上退出时候的题目继续往后答题，但该量表就诊人答题结束提交测评后，将不支持该量表的回看和更改答案。 |  |
| 8 | 报告结果查阅 | 软件支持就诊人查阅测评结果以及测评报告。报告结果采用简洁清晰的方式排列展现，测评结果及测评报告内容版面要设计清晰合理，方便就诊人查阅。软件具有测评结果报告下载功能，方便就诊人自行留存调用。支持就诊人查阅以往的测评结果和测评报告。 |  |
| 9 | 心理治疗记录单管理系统 | 用于心理治疗师记录为患者做的每一次心理治疗过程，形成患者的心理治疗档案。 |  |
| 10 | 数据统计系统 | 软件大数据统计分析子系统，支持科室医生业务量数据统计，以及设置筛选所需数据的统计，可实现数据导出。 |  |
| 11 | 综合管理系统 | 软件平台综合管理子系统，用于管理设置科室、医生等账户信息，以及系统配置、用户权限配置、系统维护、应用正常运行模块及日志管理等 |  |
| 13 | 其他技术要求 | 架构模式：采用B/S体系结构。 |  |
| 13.1 |  | 使用端版本：支持电脑PC端、手机端（如安卓系统、苹果系统等）的使用。 |  |
| 13.2 |  | 支持对接HIS |  |
| 14 | 供货期限 | 签订合同后30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 15 | 保修期限 | ≥1年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告 |  |
| 16 | 售后服务 | - 维修人员在1小时内响应并实施维修。 - 及时提供产品新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 17 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |  |
| 18 | 设备安装和要求 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购产品必须符合国家相关法律法规要求。 |  |
| 19 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |  |
| 20 | 付款方式 | 1、根据（浙财采监〔2022〕3号）文件要求，适用符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的中小企业合同。所投产品均为中小企业生产并正确提供中小企业声明函可认定为中小企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%； （2）合同设备安装验收合格，经采购人书面确认，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项60%。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 - 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的大型企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，也即合同金额的30%； （2）合同设备安装验收合格，经采购人书面确认，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项70%。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 |  |

标项2：注意力变量检测

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 评估方式 | 对听觉和视觉ADHD进行区分、评估。 |  |
| 1.2 |  | 从走神（不注意）或疏漏、多动（冲动抑制困难）或错误、反应时及反应时标准三个方面评估注意力及冲动控制过程。 |  |
| 1.3 |  | 检测过程中自动记录七种常用指标，智能区分注意缺陷和冲动控制障碍两种分型，并分析检测全程中被试注意力保持能力以及在疲劳状态下的各指标是否在正常范围内。可以检出如抑郁、焦虑、学习障碍以及行为障碍所隐藏的ADHD。 |  |
| 2 | 反应误差 | 测试反应时误差缩小到≤1ms |  |
| 3 | 统计方式 | 自动计算各参数的标准分和Z值，并且按测试时间的1/4区，半区和全区分别统计 |  |
| 4 | 智能化 | 智能生成治疗或者训练建议 |  |
| 5 | 药物剂量分析 | 可以对比分析最多5次药品或剂量的药效，并分析出最合理的药物剂量。 |  |
| 6 | 数据处理 | 软件支持数据导出，立即生成详细的分析报告，易于阅读以及打印报告。 |  |
| 7 | 数据结果处理 | 根据检测结果提供针对性干预计划。 |  |
| 8 | 测试方法 | 采用标准化的电脑游戏般的形式 |  |
| 9 | 适用范围 | 测验范围（视觉6-80岁，听觉6-19岁），有不同年龄段的诊断标准 |  |
| 10 | 效度检查标准 | 抢答反应、错误后反应、具体单个反应列表、刺激固定间隔时间（秒）、非字母数字刺激、视觉刺激持续时间（毫秒）、听觉刺激持续时间（毫秒）、行为干预报告 |  |
| 11 | 报告组成 | 报告为中文报告，表1：结果解释； 表2：ADHD分；表3：分析图表；表4：分析数据；表5：信号探测数据；表6：信息与结果；表7：给心理咨询师的提示。 |  |
| 12 | 附加表 | 表1：成年人ADD评定量表；表2： T.O.V.A测试过程被试情况评估量表；表3干预报告 |  |
| 13 | 供货期限 | 签订合同后30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 14 | 保修期限 | ≥1年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告 |  |
| 15 | 售后服务 | - 维修人员在1小时内响应并实施维修。 - 及时提供产品新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 16 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |  |
| 17 | 设备安装和要求 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购产品必须符合国家相关法律法规要求。 |  |
| 18 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |  |
| 19 | 付款方式 | 1、根据（浙财采监〔2022〕3号）文件要求，适用符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的中小企业合同。所投产品均为中小企业生产并正确提供中小企业声明函可认定为中小企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%； （2）合同设备安装验收合格，经采购人书面确认，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项60%。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 - 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的大型企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，也即合同金额的30%； （2）合同设备安装验收合格，经采购人书面确认，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项70%。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 |  |

特别说明：“技术（服务）要求”中加注“★”号的条款为实质性要求条款，不满足的投标无效。

第六章、　部分文件格式模板

附件1：投标文件封面格式

正本

湖州市南浔区中医院自行采购

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

附件2：投标声明书格式

投标声明书

致：湖州市南浔区中医院：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

投标人：       （盖章）                              年    月    日

附件3.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：             ：

我          （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人公章：

年    月    日

附件4. 采购需求响应表

采购需求响应表

招标编号：         项目名称：                投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 2、特别说明：“技术（服务）要求”中加注“★”号的条款为实质性要求条款，不满足的投标无效。

- 3、投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

附件5：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         项目名称：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                         日  期：

附件6：投标报价明细表格式

投标报价明细表

招标编号：           项目名称：               投标人名称：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                      日  期：