| ##### 设备名称 | ##### 主要功能参数 |
| --- | --- |
| ##### 静脉输液模型(手臂)(中西医结合操作训练（2个） | ##### 静脉穿刺输液手臂模型的皮肤采用高分子材料、血管采用乳胶材料、手臂骨采用发泡材料制成，肤质仿真度高，皮肤纹理清晰，设有手臂肘前区和手背部的静脉血管网。 ##### 功能特点： ■ 模拟一成人右臂，具有与人体手臂相同的尺寸、外观和质感。 ■ 精细的皮肤纹理，材质柔软并有富有弹性，手指可弯曲。 ■ 手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉注射、输液（血）、抽血等操作练习。 ■ 可选择不同类型的穿刺针进行训练，进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生，穿刺针可用输液贴固定。 ■ 静脉血管和皮肤可更换，经济实用。 ■ 可反复进行练习。 |
| ##### 中医脉象训练仪（网络版）（1台） | ##### 脉象训练仪本套系统不但能够模拟临床中各种脉象，使学生提对脉象实际认知能力。为广大教师和学生提供一个中医脉象学习、实践和教学研究的平台。络版脉象训练仪分为两部分，教师机遥控平台和学生机单机接收脉象训练仪 ##### ■模拟脉象28种（可根据客户要求增减）： 平脉，迟脉，缓脉，数脉，疾脉，促脉，结脉，代脉，紧脉，滑脉，弦脉，虚脉，实脉，动脉，洪脉，涩脉，微脉，散脉，浮脉，濡脉，革脉，沉脉，伏脉，牢脉，弱脉，细脉，短脉，芤脉。 ■液晶显示功能，显示公认的脉图和脉象的特征介绍； ■脉象训练仪外观大方，底部滑轮方便仪器的移动 ■仿真手的材质柔和，使脉象训练更贴近临床 ■具有寸关尺三个诊脉部位，触诊时寸关尺自动识别并以指示灯显示 ■集浮取、中取、沉取三种于一身并在液晶屏上清晰显示实时取脉压力 ■操作界面友好，具有清屏和显示两种状态. |
| ##### 针刺训练手臂模型（1台） | ##### 针刺训练手臂模型采用硅胶材料制成，肤质仿真度高。 ■ 模拟一成年人手臂结构，解剖结构包括尺骨、挠骨、尺骨鹰嘴等，具有与人体相似的皮肤纹理及质感。 ■ 手臂模型上标记有40个常用穴位，如合谷、曲池、列缺及上肢五腧穴等穴位，可以进行手臂常用穴位的定位及针刺示教、练习及考核。 ■ 穴位采用隐性标记，穴位常见光下不可见，需要使用配备的专用光源照射下方可显现，去除光源穴位自动隐退，用于检验针刺取穴部位是否正确。 ■ 可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实。 ■ 可反复进行练习。 |
| ##### 针灸头部训练模型（1台） | ##### ■ 针灸头部训练模型采用硅胶材料制成，肤质仿真度高。 ##### ■ 模拟一成年男性上半身结构，具有与人体上半身相似的皮肤纹理及质感。 ##### ■ 头部模型上标记有20个常用穴位：百会、四神聪、太阳、风池、头维、率谷、翳风、颊车、下关、地仓、四白、睛明、攒竹、鱼腰、耳门、听宫、听会、水沟、头临泣、印堂，可以进行头部常用穴位的定位及针刺示教、练习及考核。 ##### ■ 头部上的穴位采用隐性标记，穴位常见光下不可见，需要使用配备的专用光源照射下方可显现，去除光源穴位自动隐退，用于检验针刺取穴部位是否正确。 ##### ■ 可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实。 ##### ■ 可反复进行练习。 |
| ##### 针灸腿部训练模型（1台） | ##### 针灸训练腿模型皮肤采用高仿真材料制成，有皮肤纹理、触之柔软、手感真实。 ##### ■、模拟一成人腿部。 ■、腿部皮肤采用高仿真材料制成，有皮肤纹理、触之柔软、手感真实。 ■、解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等。 ■、可以进行上肢常用穴（42-54个）及下肢五腧穴等穴位的定位及针刺的示教、练习及考核。 ■、可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实。 ■、各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 |
| ##### 中医诊断舌苔模型(30只)（1台） | ##### 舌苔模型显示正常舌苔及各种疾并在舌苔上的并态变化症状，帮学员了解和掌握各种舌苔并态与并理关系，适用于讲授中医并理 望诊有关课程时作为直观教具。 ##### ■正常舌苔、淡白舌、淡白胖嫩舌、红舌、舌红少津、舌尖红起刺、绛舌、紫斑舌、紫暗胖舌、淡紫青滑舌、绛紫干焦舌、歪舌、镜面舌、红绛 裂纹舌、淡胖裂纹舌、薄白苔(舌质正常)、薄白苔(舌质红)、薄白微黄苔、白水滑苔、白腻苔、白厚而干苔、薄黄苔、黄腻苔、黄粘腻苔 黄燥苔、焦黄苔、黑而干燥苔、黑而润滑苔凝聚、鸡心苔、花剥苔30种舌苔。 |
| ##### 喉镜(中西医急救训练用)（1台） | ##### 产品由内窥镜和手柄组成。产品主要性能：成像应清晰，视场边缘应圆整，视场内不得有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病；通过内窥镜观查，在物距为20mm处观察，照明光斑应充满视场；内窥镜封装性能应符合YY0068.2的要求；生物相容性应符合产品标准要求；与医用电气设备互连使用的电气安全性能应符合标准附录A、B的要求。 ##### 产品供临床检查咽喉部疾病和治疗训练用。 |
| ##### 急救插管头部模型(中西医急救训练用)（2台） | ##### 气管插管模型是适用于医护院校的学生、初级临床医护人员、各类现场急救人员培训，经口腔进行气管插管技术的教学演示和实习操作的模型。 ##### 经口腔插管 ##### ■操作者站于模型头侧。将头后仰80°，使口、咽、气管基本重叠一条线，将口张开。 ##### ■左手持咽喉呈直角倾向喉头，顺舌背深入口腔，至舌根处，稍稍上提喉镜，看到会厌边缘后，将喉镜片前端置于会厌与舌根交界处，然后上提喉镜，即可见到声门。 ##### ■右手持气管导管，对准声门插入，插过声门1cm左右（此时，可见模型左侧绿色信号灯闪亮），迅即拔除导管管蕊，再将导管继续旋转深入气管3-4cm。 ##### ■如模型左侧红色信号灯亮，指示导管误插入食管，应拔出后重插。 ##### ■于气管导管旁侧塞一牙垫、退出喉镜。用胶布妥善固定导管及牙垫。 ##### ■用注射器向导管套囊注入适量空气，气囊管末端若无自动球阀，则用钳夹闭。 ##### ■于导管外端连接简易呼吸器，挤压气囊，观察肺膨胀。 |
| ##### 急救苏醒球（2台） | 急救苏醒球 是专为急救场景设计的人工呼吸设备。它具有高效、便携、易于操作的特点，能够在急救过程中提供有效的人工呼吸支持，帮助患者恢复呼吸功能。 该产品由以下几个组成部分构成：呼吸球、呼吸管、呼吸阀和面罩。呼吸球是整个设备的核心部分，采用高弹性材料制成，具有良好的气密性和耐用性。呼吸管连接在呼吸球上，用于将空气输送到患者的呼吸道。呼吸阀能够自动控制气流的进出，确保呼吸过程的顺畅。面罩则用于覆盖患者的口鼻，确保气流的正确进入。 |
| ##### 治疗车（6台） | ##### 多功能治疗车用于医疗护理的多功能移动设备，通常用于医院等医疗机构。它集成了多种医疗护理用品，如药物、医疗设备、清洁用品和敷料等，以便在患者治疗过程中提供方便和高效的护理。 材质：ABS，尺寸：640*440*840 |